Programme de formation

Recyclage habilitation électrique BR/ B1v/B2v/BC

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Permettre au stagiaire de réactualiser sa connaissance et sa maîtrise des prescriptions de sécurité électrique selon la tâche qui lui a été confiée selon la norme NF C 18-510

PRE-REQUIS

Disposer d’un titre d’habilitation : B1, B1V, B2, B2V, B2V Essais, BC, BR, BE Essais, BE Vérifications, BE Mesures.

PUBLIC CONCERNE

Personnel électricien ou électromécanicien chargé en BT d’exécuter des consignations et/ou des interventions générales et/ou des Essais, Mesures et Vérifications de diriger des travaux hors tension.

Nos formations sont accessibles pour les personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour la faisabilité de votre projet : formation@mullerautomotive.fr

MODALITES D’ORGANISATION

Durée de la session : 14h – 2Jour

Nombre de stagiaires : Entre 2 et 8

Lieu : Site MULLER AUTOMOTIVE, 8 rue Réaumur 28000 CHARTRES (France)

Formateurs : Mathieu AVET

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES

La formation est conduite dans une salle équipée d’un écran interactif et de supports pour cours

Des documents normalisés sont utilisés en support de mise en pratique de la norme NFC18-510.

Des maquettes pédagogiques sont mises à dispositions pour les apports pratiques.

Des équipements de protection individuel sont mis à disposition des participant.

PROGRAMME

- Mécanisme d’apparition du dommage

- Cadre réglementaire

- Grandeurs physiques mesurables et quantifiables

- Varistance universelle des matériaux

- Tension de pas

- Les dangers de l’électricité

- Effets physiopathologiques de l’électrisation

- Ventilation des niveaux d’habilitations

- Domaines de tension

- Zones d’environnement

- Principes généraux de la prévention

- Consignation-Mise hors tension-mise hors de portée

- EPI-EPC

- Conduite à tenir en cas d’incendie électrique

- Conduite à tenir en cas d’accident électrique

MODALITE D’EVALUATION

-Théoriques

Questionnaires à choix multiples sommatif et formatif (QCM).

-Pratiques

Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT dans leur environnement.

Réaliser la mise hors tension pour son propre compte.

Effectuer la vérification d’absence de tension (VAT).

Réaliser une remise sous tension.

Préparer, organiser et mettre en œuvre les mesures de prévention lors d'une intervention BT de raccordement hors tension.

Analyser les risques préalablement à chaque situation de travail.

Analyser les risques dans l’espace.

SUIVI DE L’ACTION

Signature par les stagiaires et le formateur d’une feuille de présence par demi-journées de formation.

Evaluation de l’action de formation par les stagiaires.